## 記入例(有害使用）
水質測定記録表 |  |  | （記載例）
令和〇年〇月分
工場・事業場名 |  | 〇〇徳島事業所
〇測定結果の概要
排水口の名称 | 項目 | 測定回数 | 測定値 |  |  | 基準不適合回数
|  |  | 平均 | 最大 | 最小
№１ | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1 | 2.5 |  |  | 0
| ふっ素及びその化合物 | 1 | 0.3 |  |  | 0
| ジクロロメタン | 1 | <0.002 |  |  | 0
| ほう素及びその化合物 | 1 | <0.2 |  |  | 0
※水質測定を各排水口ごとに測定している場合は、それぞれの排水口ごとに記載してください。 測定値単位(mg/l)
〇水質測定記録表
測定日 | 測定場所 |  | 分析者 | 測定項目
| 名称 | 排水量(㎥/日) |  | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | ふっ素及びその化合物 | ジクロロメタン | ほう素及びその化合物
4.4 | №１ |  | 〇〇 | 2.5 |  | 0.3 | ＜0.002 | <0.2
※水質測定を各排水口ごとに測定している場合は、それぞれの排水口ごとに記載してください。 有害物質について測定している場合は、項目を追加して結果を記載してください。 測定値単位(mg/l)
備考１ 採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 ２ 排出水の汚染状態及び特定地下浸透水の汚染状態は、分けて記載すること。